附件3：

关于举办2018年广东省职业技能竞赛

——“皓璟杯”广东物业管理行业

职业技能竞赛（电工）技术文件

一、技术文件制定原则

关于举办2018年广东省职业技能竞赛——“皓璟杯”广东物业管理行业职业技能竞赛（电工）技术文件技术文件参照人力资源和社会保障部于2009修订的《维修电工国家职业技能标准》（高级工），结合物业管理行业电工工作的实际而制定。本次竞赛着重基本技能，体现现代技术，以考核电工的综合能力为目标，通过竞赛展示物业管理行业电工的专业形象和精神风貌。

二、竞赛内容、组合形式和成绩计算

（一）竞赛内容

本次竞赛内容包括理论知识和实际操作两部分。

（二）竞赛形式

竞赛采用单人竞赛形式。每个选手独立完成竞赛任务。

（三）成绩计算

理论知识竞赛满分为100分，竞赛成绩按30%的比例折算计入竞赛总成绩；

实际操作竞赛满分为100分，竞赛成绩按70%的比例折算计入竞赛总成绩；

折算后的理论知识竞赛成绩与实际操作竞赛成绩相加得出选手竞赛总成绩，满分为100分。

三、竞赛范围、比重、类型及其它

（一）理论知识竞赛

1. 竞赛范围

（1）电工基础知识

电路的组成

电阻的概念

欧姆定律

电压和电位的概念

电功与电功率的概念

电容器的基本知识

磁场的基本物理量

电磁感应的概念

正弦交流电的基本概念

功率因数的概念

三相负载的连接方法

变压器的工作原理

常用低压电器的符号

常用低压电器的作用

电动机启保停控制线路

读图的基本步骤

（2）电子技术基础知识

晶体二极管的结构及工作原理

常用二极管的符号

三极管的结构及工作原理

常用三极管的符号

（3）常用电工仪表、工具、量具使用知识

电工仪表的分类

电流表、电压表、万用表、兆欧表的使用与维护

（4）常用材料选型

导线的分类

导线截面的选择

常用绝缘材料的分类与选用

（5）安全知识

电工安全的基本知识

常见的触电形式

触电的急救措施

安全间距和安全电压

电气防火与防爆基本措施

用电设备的安全技术要求

防雷的常识

绝缘安全用具的正确使用

电气设备操作基本知识

供电系统的基本常识

安全用电的常识

（6）基本电子电路装调

晶闸管的结构特点及主要参数

单结晶体管的结构特点

运算放大器的基本结构及主要参数

晶闸管的过流、过压保护方法

（7）低压电器使用

熔断器的选用方法

断路器的选用方法

接触器的选用方法

热继电器的选用方法

中间继电器的选用方法

主令电器的选用方法

指示灯的选用方法

控制变压器的选用方法

定时器的选用方法

（8）三菱FX2N可编程控制器

PLC梯形图的基本结构

PLC梯形图的编写规则

PLC梯形图的编程技巧

PLC与编程设备的连接方法

PLC编程软件的主要功能

PLC编程软件的安装方法

编程软件的使用步骤

PLC程序输入的步骤

PLC的I/O点数的选择方法

PLC接地与布线的注意事项

PLC的日常维护方法

简单PLC程序的功能分析

基本PLC程序的编制方法

PLC控制系统设计的原则

PLC控制系统设计的内容

PLC控制系统设计的步骤

PLC控制电动机运行的PLC编程方法

PLC输入输出端的接线规则

PLC程序的检查方法

PLC与计算机的通信设置

PLC程序的上载方法

PLC程序的下载方法

PLC的在线运行和停止的方法

编程软件的监控方法

输出软元件的强制执行方法

PLC断电数据保持的方法

程序错误的查找方法和纠正方法

编程软件模拟现场的调试方法

PLC硬件故障的类型

PLC输入、输出模块的常见故障及故障处理方法

PLC电源模块的常见故障及处理方法

PLC常见外围故障的类型及解决方法

（9）交流传动系统

变频器的接线方法

变频器的使用注意事项

变频器的日常维护方法

变频器的常见故障

变频器的硬件故障分类及处理方法

变频器的参数设置及参数的修改方法

变频调速系统主电路的故障分析及处理方法

软启动器的常见故障分析及处理方法

2. 试题比重

基础知识约占试卷总分的30%；专业知识约占试卷总分的70%。

3．试题类型

单项选择题、是非题、问答题、PLC编程题、画图题。

4．竞赛时间

竞赛时间为120分钟。

5．命题方式

国家题库抽取与专家命题相结合。

6．主要参考资料

《维修电工考试复习指导手册》（高级、中级）；广东省职业技能鉴定指导丛书、国家职业技能鉴定考试指导手册；陕西新华出版传媒集团、陕西人民教育出版社出版。

《维修电工》（高级、中级）；国家职业技能鉴定考核指导用书、职业院校职业技能鉴定考核辅导教材；中国劳动社会出版社出版。

（二）实际操作竞赛

1．竞赛范围与内容

（1）控制电路板元器件的检测与维护

（2）万用表的使用

（3）电机控制电路的安装与调试

（4）电机控制电路故障的检测与排除

（5）电工安全操作规程

2．竞赛时间

实际操作竞赛总时间240分钟（分三阶段进行）。

3．命题方式

专家命题。

4．选手自带工具

十字螺丝刀、一字螺丝刀、剪线钳、剥线钳、万用表、黑色签字笔。

5．评分

（1）评分办法

依据过程评价与结果评价相结合，工艺评价与功能评价相结合，能力评价与职业素养评价相结合的评价原则，按照评分标准，对选手完成工作任务的情况进行评分。

（2）违规扣分

选手有下列情形须从参赛成绩中扣分：

① 在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，扣10～20分，情况严重者取消竞赛资格。

② 因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。

③ 扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消竞赛资格。

6．主要参考资料

《维修电工技能训练》，1993年第1版，中国劳动社会保障出版社。

四、竞赛规则

1．参赛队在竞赛前通过抽签来决定竞赛工位，进入竞赛工位后，首先核对现场提供的器材，需在裁判长宣布了“竞赛开始”后方可进行操作。

2．实际操作竞赛中，选手休息、饮食或如厕时间均计算在竞赛时间内，竞赛过程中严禁接受任何形式的场外指导。

3．竞赛期间参赛选手不得离场，不得携带手机等移动通信设备、纸介资料等与竞赛无关的物品。

4．竞赛过程中，参赛选手须严格遵守安全操作规程及劳动保护要求，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，确保安全文明规范操作。

5.选手需要通电时，请向裁判员举手示意。通电前应用万用表完成相关检测，确认无短路故障情况。

6．选手若提前结束竞赛，请向裁判员举手示意，竞赛终止时间由裁判员记录，选手结束竞赛后不得再进行任何操作。

7.选手在整个操作过程需穿工作服和绝缘鞋。