粤物协通字[2025]41号

关于深刻汲取教训进一步加强全省物业

管理区域消防安全防范工作的通知

各市物业管理行业协会（相关房地产业协会）、各物业服务企业、各会员单位：

2025年11月26日下午，香港新界大埔屋邨宏福苑多栋住宅楼发生火灾并已造成重大伤亡，据香港消防处判断，多处杂物及竹棚在火情中被点燃，并受风势影响飘散到附近大厦，最终火势蔓延至8幢大厦中的7幢。为深刻汲取重大火灾事故教训，切实加强全省物业管理区域消防安全，根据党中央、国务院和省委、省政府关于安全生产和消防工作的决策部署，切实保障人民群众生命财产安全，现就进一步加强全省物业管理区域防安全管理工作的通知如下：

一、提高政治思想认识，压实消防安全责任

今年以来，我省火灾形势保持平稳。但当前正值由秋向冬转换的时期，气温起伏大、不可预知性强，全省秋冬连旱的可能性大，天干物燥，火灾风险显著升高。物业服务企业要清醒认识当前消防安全工作面临的严峻形势，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，坚持底线思维、红线意识，依法依规履行物业服务企业安全生产和消防职责，增强工作主动性和针对性，深入开展消防安全排查整治，全力防范遏制事故灾害发生。

二、协助做好建筑外墙保温材料安全隐患整治

为认真落实国务院安委会《关于加强人员密集场所动火作业安全管理的若干措施》《建筑保温材料安全隐患全链条整治行动方案》《广东省住房和城乡建设厅关于印发〈推进人员密集场所动火作业和建筑保温材料安全隐患专项整治实施方案〉的通知》（粤建质〔2025〕67号）等文件要求，物业服务企业要协助做好建筑外墙保温材料安全隐患整治：

（一）全面排查摸底，建立隐患台账。组织专业力量对服务区域内建筑外墙保温材料的材质类型、施工年限、破损情况、防火性能等进行拉网式排查，重点核查人员密集场所（如小区配套商业、活动中心等）外墙保温系统的合规性，详细记录隐患位置、风险等级及责任主体，建立 “一建筑一档” 隐患台账，明确整改时限与要求。

（二）分类推进整改，强化过程管控。对排查发现的易燃可燃保温材料、破损脱落、私搭乱建附着设施等隐患，立即下达整改通知，督促产权人或责任单位限期整改；对重大隐患实行挂牌督办，全程跟踪整改进度，整改完成后组织验收销号，坚决杜绝 “边改边患”。

（三）规范动火作业，严控火源风险。严格执行动火作业 “审批制”，对涉及外墙保温区域的动火作业，提前核查作业资质、制定安全方案，清理作业周边易燃物，配备灭火器材并安排专人现场监护；严禁在保温材料裸露区域违规动火，发现违规作业立即制止并上报主管部门。

（四）加强日常管控，健全长效机制。建立外墙保温系统常态化巡查制度，重点关注大风、暴雨等极端天气后的设施损坏情况，及时修补破损部位；规范外墙装饰、广告张贴等施工行为，严禁破坏保温层及防火隔离带；将保温材料安全管理纳入物业服务日常考核，压实管理责任。

（五）完善应急准备，提升处置能力。结合实际制定外墙保温材料火灾应急处置预案，定期组织开展实战演练；在人员密集场所及建筑外墙关键位置增设消防警示标识，配备足额灭火器材、破拆工具等应急物资；加强与消防救援部门联动，提升隐患突发情况下的快速响应和协同处置能力。

三、重点抓好电动自行车管理

加强日常巡查，特别是对集中停放充电区域和楼内公共区域的排查，并注重强化夜间巡查。坚决制止电动自行车及电池“进楼入户”“飞线充电”，严禁电动自行车在公共门厅、疏散通道、安全出口、楼梯间等区域停放或充电，鼓励业主相互提醒监督。检查集中充电设施是否具备定时充电、自动断电、漏电保护等功能，与住宅建筑的门、窗、安全出口、疏散通道等是否保持足够的防火间距，是否配备必要的消防、监控设施，确保充电设施符合安全标准并督促定期维护。

四、持续做好冬季防火日常管理

结合物业管理区域实际，检查消防栓系统、自动报警与喷淋系统、灭火器材配置、应急照明和疏散标识等消防设施设备运行状态；检查消防车通道标线、常闭式防火门、防火卷帘等安全出口和疏散通道情况；检查私拉乱接电线、超负荷用电、装饰装修违规动火等电气火灾风险；检查管道井、电缆井穿楼板孔洞是否严密封堵等防火分隔，防止杂物堆放和危险品存放，严防“烟囱效应”。针对秋冬季节火灾规律特点，紧盯超高层建筑、大型商业综合体、地下公共建筑等重点场所，着重加强宾馆饭店、商场市场、电影院、养老院、医院、寄宿制学校、仓储物流、“三合一”等场所火灾隐患排查。

五、提高火灾应急处置能力

（一）针对物业管理区域内高风险源点和秋冬季节火灾事故特点，针对性修订完善消防应急预案，落实消防工作“预防为主，防消结合”的基本原则。

（二）积极参与“微型消防站”建设，发挥物业服务企业的专业优势，强化应急联动作用，实现救早、灭小和“三分钟到场”扑救初起火灾的目标。

（三）积极组织消防演练，重点提升员工检查消除火灾隐患、扑救初起火灾、组织人员疏散逃生等消防应急处置和救援能力，力争把各类火灾危害降到最低。

六、严格值班值守，强化监督问责

各单位要严格执行 24 小时值班和领导带班制度，畅通火警报告渠道，遇突发情况第一时间处置并上报。

请各单位深刻汲取香港新界大埔屋邨宏福苑重大火灾事故教训，切实提高政治站位，将本次通知要求不折不扣落到实处，以“时时放心不下”的责任感抓实抓细物业管理区域消防安全各项工作，让我们凝心聚力、齐抓共管，全力筑牢物业管理区域消防安全防线，坚决守护人民群众生命财产安全。

广东省物业管理行业协会

2025年12月2日